紫金港校区检查情况
一、实验室内脏乱差
[image: image1.jpg]


 [image: image2.jpg]



       环资学院农生环楼B-106           医学院医学楼科A-814 (且混有试剂瓶)

二、烘箱、马弗炉、冰箱、冰柜等加热产热设备管理不规范
1、马弗炉直接放置在木板上
[image: image3.jpg]



      纳米学院纳米楼129
2、加热产热设备周围堆放易燃物品
[image: image4.jpg]


 [image: image5.jpg]



   医学院医学楼科A-801              环资学院农生环C-1320
[image: image6.jpg]


 [image: image7.jpg]



   医学院医学楼科A-720             动科院农生环楼E-559
[image: image8.jpg]


 [image: image9.jpg]



    农学院农生环楼C-1204             农学院农生环楼C-1205

[image: image10.jpg]


  [image: image11.jpg]



   农学院农生环楼C-1116            农学院农生环楼C-1118

[image: image12.jpg]


  [image: image13.jpg]



    农学院农生环楼C-1120          环资学院农生环楼B-305 

3、无证使用明火电炉
[image: image14.jpg]



     环资学院农生环楼B-305
三、化学品管理不到位
1、废液瓶放在走廊上
[image: image15.jpg]



          药学院114
2、垃圾混放
[image: image16.jpg]


 [image: image17.jpg]



         药学院120                      动科院农生环楼E-528
[image: image18.jpg]


 [image: image19.jpg]



       动科院农生环楼E-406               环资学院农生环楼B-324 

3、酸碱缸、大桶溶液未标识
[image: image20.jpg]


 [image: image21.jpg]



                           药学院136
[image: image22.jpg]


 [image: image23.jpg]



              药学院435                 纳米学院纳米楼143
[image: image24.jpg]


 [image: image25.jpg]



       环资学院农生环楼B-316              环资学院农生环楼B-216
四、气体钢瓶未固定
[image: image26.jpg]


  [image: image27.jpg]



       药学院339                  环资学院农生环楼B-324

[image: image28.jpg]


  [image: image29.jpg]



                 环资学院农生环楼B-222
[image: image30.jpg]



   环资学院农生环楼B-216
五、其它
1、在实验室内违规饲养老鼠
[image: image31.jpg]


 [image: image32.jpg]TRE e ke t»hw

LM[#.L&[T.L.‘ &
pa AR





      医学院医学楼科A-814                   医学院医学楼科A-604
[image: image33.jpg]


 [image: image34.jpg]



                              药学院335
2、实验室门被堵
[image: image35.jpg]



      农学院农生环楼C-1120

PAGE  
1

