玉泉校区检查情况
一、化工学院
1、联合反应楼
[image: image1.jpg]


 [image: image2.jpg]



         209：有取暖器                        103：排气扇不工作
2、热力学楼

[image: image3.jpg]



          105：空药箱
3、表化楼
[image: image4.jpg]


 [image: image5.jpg]



       101：气体钢瓶未固定                     204：空药箱
4、教四
[image: image6.jpg]



         201：废液瓶未及时处理
225（药品室）：门开着无人
二、能源学院
1、热能所
[image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


[image: image9.jpg]



118：4只气体钢瓶未固定

[image: image10.jpg]


   [image: image11.jpg]



C105与123之间：甲烷气体钢瓶未固定         C118：试剂敞口放着
[image: image12.jpg]


    [image: image13.jpg]


 
[image: image14.jpg]


    [image: image15.jpg]


 
C105：多个气体钢瓶未固定
[image: image16.jpg]


 [image: image17.jpg]



       C116：2只气体钢瓶未固定             C114：安全急救药箱被遮挡
[image: image18.jpg]


    [image: image19.jpg]


 
     简易房一楼的废弃物研究所旁边以及对面一楼大厅：多个气体钢瓶未固定
[image: image20.jpg]


   [image: image21.jpg]



主楼一楼能源清洁利用国家重点实验室氢气与氧气瓶共处一室，3只钢瓶未固定
[image: image22.jpg]


   
C203：气体钢瓶未固定，室内气味太大
[image: image23.jpg]


   [image: image24.jpg]


 
                C308（器材室）：3只气体钢瓶未固定，空药箱
[image: image25.jpg]


 [image: image26.jpg]



                        多个安全急救药箱内无急救物品
三、地科系

1、教六

[image: image27.jpg]


  [image: image28.jpg]



        329：气体钢瓶未固定                329：水槽漏水
四、化学系
1、教八
[image: image29.jpg]


   [image: image30.jpg]



     809：1只气体钢瓶未固定            412：有1只多年不用的旧钢瓶

[image: image31.jpg]


 [image: image32.jpg]



      302：多条气体管路未标识              227：1只气体钢瓶未固定
PAGE  
3

