华家池校区检查情况

一、农学院

1、核农所
[image: image1.jpg]


 [image: image2.jpg]



        204：冰柜上放杂物                   206：实验室内杂、乱

[image: image3.jpg]



      504里间：钢瓶未固定
2、种子楼
[image: image4.jpg]5 O
EN ¥ e

HZ-9610KB
Refrigerator Shakers




 [image: image5.jpg]



     306：培养箱上放杂物                 302：垃圾堆积未处理

[image: image6.jpg]



     207里间：违规使用取暖器

3、农药所
[image: image7.jpg]



化学生物实验室：人离开，电吹风未拔
1

