玉泉校区检查情况
一、化工学院
1．教十大楼

[image: image1.jpg]


 [image: image2.jpg]



6012：化学药品无标识

[image: image3.jpg]


 [image: image4.jpg]



5009：化学药品无标签

[image: image5.jpg]


 [image: image6.jpg]



   5012：室内环境卫生状况差        4019：实验垃圾堆积未及时处理
[image: image7.jpg]


 [image: image8.jpg]



   2013：小试剂瓶未固定、未加盖          4208：烘箱内有纸
[image: image9.jpg]


 [image: image10.jpg]



2207室旁：喷淋装置漏水            2211：槽水龙头漏水

2．热力学楼
[image: image11.jpg]


 [image: image12.jpg]



地下室101：室内停放自行车；气体钢瓶未固定
3．表化楼
[image: image13.jpg]



     103：室内停放自行车

4．教四大楼
[image: image14.jpg]


 [image: image15.jpg]



210：台面太脏
[image: image16.jpg]


 [image: image17.jpg]



      214：学生实验未穿工作服       201：废旧化学药品长期未处理

5．化机楼

[image: image18.jpg]


 [image: image19.jpg]



106：室内停放自行车；接线板串接且放在泡沫上

6．老军工楼

[image: image20.jpg]


 [image: image21.jpg]



112：2只气体钢瓶未固定

7．出版社楼

[image: image22.jpg]


 [image: image23.jpg]



103：多只气体钢瓶未固定

二、物理系
1．教十二大楼

[image: image24.jpg]


 [image: image25.jpg]



130：室内卫生差、地面脏

[image: image26.jpg]


 [image: image27.jpg]



107 & 234：室内停放自行车

[image: image28.jpg]


 [image: image29.jpg]



142 & 128：气体钢瓶未固定

[image: image30.jpg]


 [image: image31.jpg]



252：4只气体钢瓶未固定              139：桌面、地面不整洁
2．教七裙楼
[image: image32.jpg]


 [image: image33.jpg]



202：室内停放自行车；桌面脏乱

[image: image34.jpg]


   [image: image35.jpg]i e e





     202：地面脏乱             211：卫生差，墙角及天花板上有大量蜘蛛网
[image: image36.jpg]


 [image: image37.jpg]



210：卫生极差，有煮食现象
三、生仪学院（周亦卿大楼）
[image: image38.jpg]


 [image: image39.jpg]



102：实验垃圾未及时处理；烘箱上放置易燃物品（书、纸箱）

四、电气学院（双水内冷楼）
[image: image40.jpg]



电气传动与控制研究所：停放自行车
五、机械学院（液压老楼）
[image: image41.jpg]


 

       109：室内有自行车一辆
PAGE  
7

