浙江大学实验室安全管理办法

（征求意见稿）

第一章  总则

第一条 为保障师生员工人身安全，维护教学、科研等工作的正常秩序，创建“平安校园”，根据《高等学校实验室工作规程》（原国家教委令第20号）、《高等学校消防安全管理规定》（公安部令第28号）、《危险化学品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令第344号）等有关法律法规，以及《浙江大学关于开展“平安校园”创建活动的实施意见》（浙大党委发〔2007〕38号）、《浙江大学关于开展实验室安全专项整治活动的实施意见》（浙大党办〔2009〕48号）等文件精神，制定本办法。

第二条 实验室是学校开展教学科研工作的重要场所，实验室安全是校园综合治理和平安校园建设的重要组成部分。创建安全、卫生的实验室工作环境是各学院（系）、研究所（实验室）、各级领导以及广大师生员工的共同责任和义务。

第三条 学校成立实验室技术安全工作委员会，由学校分管领导担任主任，相关职能部门、校区管委会和有关专家组成，其办公室设在实验室与设备管理处（以下简称实验室处）。委员会的主要工作职责是：全面贯彻落实国家及各级政府关于高校实验室安全与环保工作的法律法规，按照学校综治委的工作要求并结合我校实际，制定全校性的实验室安全与环保建设工作规划和计划，确定相关的实验室安全管理原则、政策和指导意见，协调解决实验室安全与环保工作中的重要事项。

第四条 学校实验室安全工作贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，根据“谁使用、谁管理；谁主管、谁负责”的原则，实验室安全管理工作实行分管校长统一领导下的分级负责制。

1.实验室与设备管理处作为实验室安全与环保工作的主要职能部门，协助学校分管领导开展具体的实验室安全管理工作。其主要职责为：按照政府主管部门和学校综治委的要求，做好全校实验室安全、环保的宏观管理工作。负责建立、完善全校性的规章制度，及时发布或转达上级下达的有关通知和文件；指导、督查、协调各相关单位做好实验室安全教育培训和安全管理，重点是化学、辐射、生物等实验室的安全管理；组织或参与实验室安全与环保的定期、不定期检查，并将发现的问题及时通知有关单位或上报学校实验室技术安全委员会，或通报有关职能部门，督促安全隐患的整改。

2.各校区管委会要协调做好实验室安全的监督、检查、教育和管理工作，各相关职能部门则要做好与实验室安全相关的工作，包括加强对实验用房的安全性审批；加强实验室的安全基础设施建设和改造；加强对科研实验项目的安全性评估和申报工作的指导；加强对实验废弃物的规范化管理和处置；加强对危险化学品、剧毒品、放射性物质以及病原微生物的全程监管等。

3.各学院（系、直属单位）行政主要负责人是本单位的实验室安全责任人，全面负责本单位的实验室安全工作。其职责为：制定本单位的实验室安全工作计划，组织、协调、督促各下属单位做好实验室安全工作。制定并完善本单位的实验室安全责任体系[包括院（系）和所（室）两级]、规章制度、操作规程和应急预案，建立科研实验项目的安全与环保自我申报与评价制度；按照学校规定组织实验室安全与环保的定期、不定期检查，并组织落实隐患整改工作；组织、策划本单位实验室安全环保的教育培训，实行实验室准入制度；及时发布、上报实验室安全环保工作的相关通知、信息、工作进展等；筹集资金，加大实验室安全设施建设与改造工作的投入。

各学院（系、直属单位）分管实验室安全的负责人、院系实验室与安全秘书均为本单位实验室安全工作的具体管理人，协助本单位实验室安全责任人做好相关工作。

4.各研究所（实验室）负责人是本所室的实验室安全责任人，其职责为：负责本所（室）安全责任体系的建立和规章制度的建设，督促建立每个实验室房间内的物品管理台帐（包括设备、试剂药品、剧毒品、气体钢瓶、病原微生物台帐等）；负责实验室安全的日常管理，组织、督促相关人员做好实验室安全工作；负责本所（室）的实验室安全环保的教育培训和定期、不定期检查，并组织落实安全隐患整改，实行实验室准入制度；结合科研实验项目的安全与环保要求，切实做好安全设施的建设和管理。

各研究所（实验室）的安全员或具体分管安全工作的其他负责人为该所（室）的实验室安全管理人，协助实验室安全责任人做好相关工作。

在研究所（实验室）学习、工作的所有人员必须遵循相关的规定，配合各级安全责任人和管理人做好实验室安全工作，排除安全隐患，避免安全事故的发生；尤其是研究生导师应提高实验室安全责任意识，切实加强对研究生的教育和管理，落实安全措施。

第二章  实验室安全管理主要内容

第五条 危险化学品的安全管理。危险化学品，是指按照国家有关标准规定的爆炸品，压缩气体和液化气体，易燃液体，易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品，氧化剂和有机过氧化物，有毒品和腐蚀品等。各单位要按照国家法规以及学校的相关规定，需加强所有涉及危险化学品的教学、实验、科研和生产场所及其活动环节的安全监督与管理，包括购买、运输、存贮、使用、生产、销毁等过程。特别要加强气体钢瓶、剧毒品、易燃易爆、易制毒品、易制爆品的管理。

第六条 生物安全管理。生物安全主要涉及病原微生物安全、实验动物安全、转基因生物安全等方面。各单位要按照国家法规以及学校的相关规定，规范生化类试剂和用品的采购、实验操作、废弃物处理等工作程序，加强生物类实验室安全的管理，责任到人；加强生物安全实验室的建设、管理和备案工作，获取相应的资质。

第七条 辐射安全管理。辐射安全主要包括放射性同位素（密封放射源和非密封放射性物质）和射线装置的安全。各涉辐单位必须按照国家法规和学校的相关规定，在获取环保部门颁发的《辐射安全许可证》后方能开展相关工作；需加强涉辐场所的安全及警示设施的建设，加强辐射装置和放射源的采购、保管、使用、备案等管理，规范涉辐废弃物的处置。涉辐人员需定期参加辐射安全与防护知识培训，持证上岗，定期参加职业病体检（1次/年）和接受个人剂量监测（1次/季）。

第八条 水电安全管理

1.实验室内应使用空气开关并配备必要的漏电保护器；电气设备应配备足够的用电功率和电线，不得超负荷用电；电气设备和大型仪器须接地良好，对电线老化等隐患要定期检查并及时排除。

2.实验室固定电源插座未经允许不得拆装、改线，不得乱接、乱拉电线，不得使用闸刀开关、木质配电板和花线。

3.除非工作必须并采取必要的安全保护措施，空调、计算机等不得在无人情况下开机过夜；电热器、饮水机一律不得开机过夜。

4.化学类实验室一般不得使用明火电炉，如确因工作需要且无法用其它加热设备替代时，可以在做好安全防范措施的前提下向实验室处提出申请，经现场审核取得《明火电炉使用许可证》后方可使用。

4. 实验室要杜绝自来水龙头开着无人监管的现象，定期检查上下水管路、化学冷却冷凝系统的橡胶管等，避免发生因管路老化、堵塞等情况所造成的安全事故。

第九条 仪器设备和安全设施的管理

1．各单位要加强各类仪器设备和安全设施的管理，定期检修、维护，做好相关记录（使用和检修），尤其是对冰箱、高温加热、高压、高辐射、高速旋转和运动等有潜在安全隐患的仪器设备的管理，注意设备的接地安全，做好防范措施，对于超期服役的此类设备应及时报废淘汰，降低安全隐患。

2．加强仪器设备操作人员的培训，按照操作规程开展实验工作。

3.对于自制自研设备，在设计制造时要充分考虑到安全系数，防止安全事故的发生。

第十条 实验废弃物的安全管理。要加强实验室排污处理装置（系统）的建设和管理，不得将实验废弃物倒入下水道或混入生活垃圾当中；实验废弃物要实行分类存放，做好无害化处理、包装和标识，按照学校的相关规定，定时送往相应的收集点，由学校有关职能部门联系有资质的单位进行处置。放射性废弃物严格按照国家环保部门的法规进行处置。

第十一条 加强实验室内务管理

1.每个实验室房间必须落实安全责任人，各单位必须将实验室名称、责任人、有效联系电话等信息统一制牌置于明显位置，便于督查和联系。

2.实验室应建立卫生值日制度，保持清洁整齐，仪器设备布局合理，不得在实验室堆放杂物。

3.实验室必须妥善管理安全设施、消防器材和防盗装置，并定期进行检查。消防器材不得移作它用，周围禁止堆放杂物，保持消防通道的通畅。

4.各单位必须有专人负责实验室钥匙的配发和管理，不得私自配置钥匙或借给他人使用。使用电子门禁的大楼和实验室，必须对各类人员设置相应的权限，对于门禁卡丢失、人员调动或离校等情况应及时采取措施，办理报失或移交手续。

5.严禁在实验室区域吸烟、烹饪、用膳，不得让与工作无关的外来人员进入实验室，不得在实验室内留宿和进行娱乐活动等。

6.按照有关规定配备必需的劳保、防护用品，以保证实验人员的安全和健康。

第十二条 其他。实验人员须严格按照各类操作规程或实验指导书进行实验操作，实验结束或离开实验室时，必须按规定采取结束或暂离实验的措施，并查看仪器设备、水、电、气和门窗关闭等情况，处理好实验材料、实验剩余物和废弃物，清除室内外的垃圾。

第三章  实验室安全检查与整改

第十三条 加强实验室安全与卫生检查

1.学校、学院（系）、研究所（实验室）须建立实验室安全卫生检查制度，经常组织定期或不定期检查和督查。

2.各学院（系）、研究所（实验室）应建立实验室安全卫生管理的检查台账，记录每次检查情况。对发现的问题和隐患进行梳理，分清责任并积极整改。各院系每次检查结束后须将检查结果形成报告，上报实验室处，实验室处将予以网上通报。

3.学校授予实验室与设备管理处实验室安全特别检查权，被抽检单位要积极主动配合检查。对违反国家有关法规、学校规章制度和存在严重安全隐患的实验室，实验室处将予以网上通报或发出“整改通知书”，要求限期整改，对于履教不改的实验室，将进行封门，直至整改完成。

第十四条 安全隐患整改。实验室如发现存在安全隐患，要及时采取措施进行整改。如发现严重安全隐患或一时无法解决的安全隐患，须向所在学院（系）、保卫处、实验室处报告，并采取措施积极进行整改。对于安全隐患，任何单位和个人不得隐瞒不报或拖延上报。

第四章  附则

第十五条 实验室如发生意外事故，应立即启动应急预案，做好处置工作，保护好现场，报告保卫处及实验室处。事故所在单位应写出事故报告，交保卫处及实验室处，并配合调查和处理。

第十六条 学校组织实验室安全管理工作先进评比，并给予先进单位和个人表彰和奖励。对于工作不负责任或不遵守规章制度而造成事故的，根据情节轻重及责任人对错误的认识态度，给予批评教育、经济赔偿、行政处分，直至提请司法机关追究法律责任。

第十七条 本办法未尽事项，按国家有关法律法规执行。本办法条款如与国家颁布的法律法规相抵触时，按国家法律、法规执行。对本办法中涉及的某些实验室安全管理内容，学校将制定相应的实施细则或管理规定。

第十八条 本办法自发文之日起执行，原发《浙江大学实验室安全与卫生管理办法》（浙大发设〔2007〕10号）废止。本办法由实验室技术安全工作委员会负责解释。

《浙江大学实验室安全责任追究办法》

（征求意见稿）

第一章  总则

第一条 为进一步加强学校实验室安全管理，有效预防和减少实验室安全事故的发生，保障师生员工的生命、财产安全，促进学校事业健康、稳定、快速地发展，依据国家有关法律法规和《浙江大学实验室安全管理办法》、《浙江大学教职工行政处分规定》（浙大发人〔2008〕33号）、《浙江大学学生违纪处分规定》（浙大发本〔2009〕113号）等文件，特制定本办法。

第二条 学校成立实验室技术安全工作委员会，全面贯彻落实国家及各级政府关于高校实验室安全与环保工作的法律法规，按照学校综治委的工作要求并结合我校实际，制定全校性的实验室安全与环保建设工作规划和计划，确定相关的实验室安全管理原则、政策和指导意见，协调解决实验室安全与环保工作中的重要事项。

第三条 按照《浙江大学实验室安全管理办法》第四条的规定，学校实验室安全工作贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，坚持“谁使用，谁管理；谁主管，谁负责”的原则，逐级建立实验室安全责任体系，确定各级、各个实验室房间的安全责任人，履行实验室安全工作职责。若因未尽职责或管理不善而造成实验室安全事故的，依据本办法追究相应的责任。

第二章  责任追究的种类及其运用

第四条 实验室安全工作责任追究的种类：

（一）书面检查；

（二）诫勉谈话；

（三）通报批评；

（四）取消评优评奖资格；

（五）责令经济赔偿；

（六）行政处分。

以上责任追究的种类可以单独适用，也可以合并使用。其中行政处分的种类分别根据《浙江大学教职工行政处分规定》和《浙江大学学生违纪处分规定》确定。

第五条 学院（系、直属单位）的相关人员有下列行为之一的，视情节给予书面检查、通报批评或警告处分：

1.违反、指使或强令他人违反国家法律法规、学校和本单位管理规定，冒险作业但尚未造成严重后果的；

2.未履行安全职责、或发现安全隐患未及时阻止和报告上级领导的，或接到相关报告后未采取有效措施的；

3.发生造成财产损失或人身伤害的实验室安全事故后隐瞒不报，或不如实反映事故情况的，或未及时将事故报告上级领导和有关职能部门的；

4.不服从、不配合政府部门、学校职能部门、本单位、校实验室工作督查组等日常安全管理和检查的；

5. 责任单位未进行实验室安全设施定期检修和维护，但尚未造成严重后果的；

6.未根据上级管理部门和各级政府部门的要求及时排查、消除安全隐患的，或未督促、协助隐患所在研究所（实验室）消除安全隐患的；

7.接受学校实验室技术安全工作委员会、综合治理委员会、防火委员会或有关职能部门发布的涉及实验室安全《整改通知书》后，未根据《整改通知书》要求及时落实整改的，或未及时告知、组织、督促落实整改，导致整改和回复延后的；

第六条 学院（系、直属单位）的相关人员有下列行为之一的，视情节给予诫勉谈话、取消一年内各类评奖评优资格、警告或记过处分；造成实际损失的，则责令赔偿相应损失：

1.对于存在的重大实验室安全隐患，经政府部门、学校职能部门通报后仍逾期不改的；由于玩忽职守、失职渎职、管理不到位等原因，致使在本人负责的实验室区域内发生安全事故，给学校或他人的财产造成损失（2万元以下）、但未造成人员伤亡的；

2.未经许可擅自启用被封实验室的，或由于对被封实验室的管理失误造成他人可以随便进出，或获悉有人私自启封被封实验室后，未及时采取措施并及时报告领导和相关部门的；

3.存在重大实验室安全隐患，并已因此受到过政府部门或学校相应处分后仍不整改的，或未组织、督促、帮助完成整改隐患的；

4.暴力抗拒学校、校实验室工作督查组、本单位的管理和检查，并对管理人员进行人身攻击或侮辱的。

第七条 学校实验室安全管理人员有下列行为之一，造成2万元以上经济损失或造成人身伤亡的，给予书面检查、诫勉谈话、警告、记过或降职等处分：

1.发现实验室安全隐患但不及时通知有关单位或个人进行整改的；

2.利用职务之便，故意让使用单位购买假冒或不合格的实验室安全设施的；

3.接到上级部门、学校的有关通知和文件但未及时发布或通知相关单位，造成一定后果的；

4.未按照各级政府部门或学校的要求，及时组织排查，督促、协助隐患所在单位消除安全隐患，造成一定后果的；

5.未协助做好实验室安全的教育、管理、监督、隐患整改，造成严重后患的。

第八条 学院（系、直属单位）的相关人员因玩忽职守、失职渎职、管理不到位等致使在本人负责的实验室区域内发生安全事故，造成人员伤亡或给学校、他人财产造成损失达2万元以上的，视情节给予直接责任人记过以上处分，责令赔偿经济损失，同时取消该单位各类评奖评优资格；情节特别严重的，给予学院（系、直属单位）和研究所（实验室）的安全责任人和管理人警告以上行政处分；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。

第三章  责任追究的权限和程序

第九条 需作出书面检查、通报批评、取消各类评优评奖资格或责令赔偿损失的，由学校实验室技术安全工作委员会认定责任后直接决定。

需予以行政处分的，由学校实验室技术安全工作委员会认定责任后，会同有关职能部门实施责任追究。

需移送司法机关追究法律责任的，按法律规定程序处理。

第十条 被追究责任人属教职工的，由学校纪检、组织、人事部门按干部人事管理权限和相关规定执行；属学生的，由本科生院学生工作处或研究生院研究生管理处按管理权限和相关规定执行。

第十一条 对校级领导干部的责任追究权限与程序，按上级有关部门的相关文件规定执行。

第十二条 被追究责任人若对学校的处理决定有异议，可在十个工作日内向校相关职能部门提交书面申诉材料。教师可按《浙江大学教职工行政处分规定》相关规定提出申诉，学生可按《浙江大学学生违纪处分规定》相关规定提起申诉。

第四章  附则

第十三条 本办法未尽事项，按国家有关法律法规执行。本办法条款如与国家颁布的法律法规相抵触时，按国家法律法规执行。

第十四条 本办法自公布之日起执行，由校实验室技术安全工作委员会负责解释。

附件：《浙江大学实验室安全责任追究审批表》

浙江大学实验室安全责任追究审批表

年   月   日

| 姓 名 |  | 性别 |  | 出生年月 |  | 职工/学号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单 位 |  |  |  | 党派 |  | 移动电话 |  |
| 职 务 |  | 职称/职级 |  |  |  | 聘岗等级 |  |
| 曾受何种责任追究 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要错误事实 （可另附页） |  |  |  |  |  |  |  |
| 拟处理或处分建议和依据 |  |  |  |  |  |  |  |
| 院系（单位）意见 | 负责人签字： (公 章) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 实验室技术安全领导小组意见 | 负责人签字： (公 章) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 相关职能部门意见 | 负责人签字： (公 章) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 学校意见 | 校主管领导签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

浙江大学实验室技术安全工作委员会制表

浙江大学实验室生物安全管理办法

（征求意见稿）

第一章   总  则

第一条  根据《病原微生物实验室生物安全管理条例》（国务院令第424号）、《病原微生物实验室生物安全环境管理办法》(国家环保总局令第32号)、《人间传染的病原微生物名录》（卫生部卫科教发[2006]15号）、《动物病原微生物分类名录》（农业部令第53号）、《实验动物管理条例》（中华人民共和国国家科学技术委员会令第2号）、《农业转基因生物安全管理条例》（2001年国务院令第304号）  等有关法律法规和《浙江大学实验室安全管理办法》，为了加强我校实验室生物安全管理工作，保障师生员工健康和环境安全，制定本办法。

第二条  学校成立实验室技术安全工作委员会，下设浙江大学生物安全管理工作小组，由职能部门、重要实验单位负责人和专家组成，负责学校实验室生物安全宏观管理、监督和技术指导。工作委员会和工作小组的办公室设在实验室与设备管理处（以下简称“实验室处”）｡

第三条  各从事相关工作学院、医院等学校二级机构，设立实验室生物安全管理领导小组，落实具体管理人员。实验室主任、课题负责人为所在实验室的生物安全管理责任人。

第四条  各相关学院、实验室必须根据本学科和实验室的特点，制定实验室生物安全管理的具体办法、操作程序和生物安全突发事件的应急预案，并报学校生物安全管理工作小组办公室备案｡

第五条  进入实验室工作的人员必须经过有关生物安全知识的培训。

第二章 病原微生物实验室生物安全管理

第六条  病原微生物危害等级分类

根据中华人民共和国卫生部《人间传染的病原微生物名录》和农业部《动物病原微生物分类名录》，病原微生物分为四类：

（1）第一类：能够引起人类或者动物非常严重疾病的微生物，以及我国尚未发现或者已经宣布消灭的微生物。

（2）第二类：能够引起人类或者动物严重疾病，比较容易直接或者间接在人与人、动物与人、动物与动物间传播的微生物。

（3）第三类：能够引起人类或者动物疾病，但一般情况下对人、动物或者环境不构成严重危害，传播风险有限，实验室感染后很少引起严重疾病，并且具备有效治疗和预防措施的微生物。

（4）第四类：在通常情况下不会引起人类或者动物疾病的微生物。

第七条 病原微生物实验室生物安全管理的重点对象是《人间传染的病原微生物名录》、《动物病原微生物分类名录》中列为第一类、第二类的病原微生物和按照第一类、第二类管理的病原微生物；以及未列入《名录》但与人体健康有关的高致病性病原微生物和疑似高致病性病原微生物。

第八条 涉及高致病性病原微生物的实验研究工作必须在生物安全三级（BSL-3）或四级（BSL-4）的实验室中进行，其它涉及病原微生物的实验研究工作必须在生物安全一级（BSL-1）或二级（BSL-2）的实验室中进行。

生物安全三级、四级实验室的资质审批工作由国家卫生部或农业部负责；生物安全一级、二级实验室的资格审批工作由省级卫生或农业主管部门负责。

第九条 开展病原微生物实验研究的范围须通过校实验室处上报审批。高致病性病原微生物实验活动（项目）的审批工作由卫生部（农业部）或省级卫生（农业）行政部门负责，其它病原微生物实验活动（项目）的审批工作由省级卫生（农业）行政部门负责。各实验室必须严格按照申报批准的项目内容进行实验，严禁私自扩充实验项目。

第十条 实验相关人员须通过生物安全知识培训，获取《生物安全实验室上岗证》。从事病原微生物实验的单位必须建立健全安全管理体系文件, 并对执行情况进行记录；承担检查、维护实验设施与设备，控制实验室感染等职责。安全管理体系文件须上报校实验室处备案，生物安全等级实验室信息需通过实验室处向浙江省卫生厅（农业厅）备案。生物安全管理体系文件至少应包括：

（1）实验室人员和项目准入制度

（2）人员培训考核制度

（3）人员健康监护制度

（4）生物安全检查制度

（5）实验室人员生物安全行为规范

（6）事件、伤害、事故和职业性疾病报告制度

（7）实验室生物危险标识使用规定

（8）实验室内务管理制度

（9）实验室菌（毒）种和生物样本安全保管和档案管理制度

（10）实验室废弃物管理制度

（11）实验室消毒隔离制度

（12）实验室应急处置预案

（13）实验活动生物安全标准操作规程

（14）其他必要的管理性和技术性文件

第十一条 采集高致病性病原微生物样本的工作人员在采集过程中应当防止病原微生物扩散和感染，并对样本的来源、采集过程和方法等作详细记录。采集病原微生物样本应当具备下列条件：

（1）具有与采集病原微生物样本所需要的生物安全防护水平相适应的设备；

（2）具有掌握相关专业知识和操作技能的工作人员；

（3）具有有效的防止病原微生物扩散和感染的措施；

（4）具有保证病原微生物样本质量的技术方法和手段｡

第十二条 高致病性病原微生物菌(毒)种或样本的运输

1.运输高致病性病原微生物菌(毒)种或者样本，应当通过陆路运输；没有陆路通道，必须经水路运输的，可以通过水路运输；紧急情况下或者需要将高致病性病原微生物菌(毒)种或者样本运往国外的，在获得行政管理部门许可的情况下，按要求分装后可以通过民用航空运输。

2.运输高致病性病原微生物的用途和接收单位应符合国务院卫生主管部门与兽医主管部门的规定｡专用容器应当密封，容器或者包装材料还应当符合防水、防破损、防外泄、耐高(低)温、耐高压的要求｡不得通过公交车和城市铁路运输，护送不少于 2 人，并采取相应的防护措施。

第十三条 病原微生物菌(毒)种和样本的保管

1．保管机构应当依照国务院卫生主管部门与农业主管部门的规定, 制定严格的安全保管制度，储存病原微生物菌(毒)种和样本，做好病原微生物菌(毒)种和样本进出、储存、领用的记录，建立档案制度，并指定专人负责，做到“双人双锁，双人领用”。对高致病性病原微生物菌(毒)种和样本应当设专库或者专柜单独储存，分类管理、安全存放、随时监控，并有采购、使用和销毁记录等，严防丢失或被盗。

2．实验室在取得从事高致病性病原微生物实验活动的批准文件后，方可进行相关实验活动。项目结束后，应当依照国务院卫生主管部门与农业主管部门的规定，及时将病原微生物菌(毒)种和样本就地销毁或者送交上级保管单位保管。如需送交上级保管单位的病原微生物菌(毒)种和样本必须予以登记，并应取回上级保管单位的接收证明。

第十四条  生物实验废弃物必须安全处置：

1. 涉及病原微生物实验的废弃物，必须先进行高温高压灭菌处理；

2. 所有废弃物必须进行分类暂储，贴上标签，按规定的时间送学校生化废弃物中转站并进行登记，不得随意丢弃；

3. 由实验室处联系有资质的公司清运处置。

第三章  实验动物生物安全管理

第十五条  开展实验动物相关工作，实行许可证制度，包括：实验动物生产许可证、实验动物使用许可证、实验动物从业人员上岗证、动物实验技术人员资格认可证等。

第十六条  实验动物和动物实验部门必须建立相关的管理制度及操作规程，加强安全管理，防止实验动物安全事故发生。

第十七条  实验动物必须来源于具有《实验动物生产许可证》的单位，并附有动物质量合格证明书。不允许向无《实验动物生产许可证》的单位和个人购买动物。

第十八条  从国内其他单位引入的实验动物，必须附有饲养单位签发的质量合格证书和当地政府相关部门出具的运输检疫报告，经隔离检疫合格后，方可接收；从国外进口实验动物，必须按照《中华人民共和国进境动植物检疫审批管理办法》的相关规定进行；不得从疫区引进动物。

需要引进野生动物时，应当遵守《中华人民共和国野生动物保护法》，由引进单位在原地进行检疫，确认无人畜共患病并取得当地卫生防疫部门的证明后方可引进。

第十九条  动物实验必需在具有《实验动物使用许可证》的设施中进行。原则上不允许在无《实验动物使用许可证》的设施内擅自饲养动物及进行动物实验，如确有教学和科研工作的特殊要求，必须向校生物安全管理工作小组提出申请，经审批许可后，方可在规定地点、规定时限内进行饲养和实验。

第二十条  进行动物实验应严格遵守实验室的规章制度和操作规程。相关单位欲从事涉及高致病性病原微生物的动物实验，必须通过校实验室处上报农业主管部门审批。欲从事涉及低致病性病原微生物的动物实验，须通过实验室处向农业主管部门备案。

第二十一条  凡用于病原体感染、化学有毒物质或放射性实验的实验动物，必须饲养在特殊的设施内进行，并按照生物安全等级和相关规定分类管理。

第二十二条  对必须进行预防接种的实验动物，应当根据实验要求或《家畜家禽防疫条例》的有关规定，进行预防接种。

第二十三条  落实实验室设施及环境的清洁卫生及消毒灭菌制度，控制设施内物品、空气等达到洁净或无菌程度。防止昆虫、野鼠等动物进入实验室，或实验室动物外逃，严防疾病传入动物饲养设施，杜绝人畜共患病发生。

第二十四条  实验动物饲育工作的部门必须根据遗传学、微生物学、营养学、饲育环境方面的国家标准和要求，定期对实验动物进行质量检测，各项操作和监控过程的数据应有完整、准确的记录，并建立统计汇报制度。

第二十五条  从事实验动物工作的人员，必须树立疾病预防及控制意识，定期进行健康检查，平时不得与家养动物接触。对患有传染性疾病或其它不适宜从事实验动物工作的人员，应及时调换工作岗位。

第二十六条  实验动物设施内产生的废弃物需经无害化处理后方可排出，任何单位和个人不准随意丢弃实验后或正常死亡的动物尸体。实验动物的尸体必须先就地进行无害化处理（如高温高压灭菌），包装好贴上标签后自行送校实验动物中心暂存，然后送有资质的公司进行处理。

第二十七条  从事基因修饰实验动物研究、饲育和应用等工作，必须严格遵照《基因工程安全管理办法》等国家有关规定。

第二十八条  实验动物如异常死亡，应当及时查明原因，妥善处理，并做好记录。

第二十九条 当发生实验动物突发事件时，启动《浙江大学实验动物突发事件处理应急预案》，将事故危害控制到最低水平。

第四章 基因工程生物安全管理

第三十条 本管理办法所称基因工程，包括利用载体系统的重组体 DNA技术，以及利用物理或者化学方法把异源 DNA 直接导入有机体的技术。适用于在本校内进行的一切基因工程工作，包括实验研究、中间试验、工业化生产以及遗传工程体释放和遗传工程产品生产、使用等。但不包括下列遗传操作：

（1）细胞融合技术，原生质体融合技术；

（2）传统杂交繁殖技术；

（3）诱变技术，体外受精技术，细胞培养或者胚胎培养技术；

（4）常规质粒DNA构建及在大肠杆菌或酵母中扩增。

从国外进口遗传工程体，在校内进行基因工程研究和实验的，也应当遵守本办法。

第三十一条	按照潜在危险程度,将基因工程工作分为四个安全等级，由4种转基因生物安全等级和3种基因操作等级组合构成，具体参照《农业转基因生物安全评价管理办法》（2001年1月农业部令第8号）:

安全等级Ⅰ，该类基因工程工作对人类健康和生态环境尚不存在危险；

安全等级Ⅱ，该类基因工程工作对人娄健康和生态环境具有低度危险；

安全等级Ⅲ，该类基因工程工作对人类健康和生态环境具有中度危险；

安全等级Ⅳ，该类基因工程工作对人类健康和生态环境具有高度危险｡

第三十二条 实验室控制措施

1．安全等级Ⅰ控制措施

实验室和操作按一般生物学实验室的要求。

2．安全等级Ⅱ控制措施

(1)实验室要求

除同安全等级Ⅰ的实验室要求外，还要求安装超净工作台、配备消毒设施和处理废弃物的高压灭菌设备。

(2)操作要求

除同安全等级Ⅰ的操作外，还要求：在操作过程中尽可能避免气溶胶的产生；在实验室划定的区域内进行操作；废弃物暂存在具有特殊标志的防渗漏、防碎的容器内，并进行灭活处理；基因操作时应穿工作服，离开实验室前必须将工作服等放在实验室内；防止与实验无关的一切生物如昆虫和啮齿类动物进入实验室。如发生有害目的基因、载体、转基因生物等逃逸、扩散事故,应立即采取应急措施；动物用转基因微生物的实验室安全控制措施，还应符合兽用生物制品的有关规定。

3．安全等级Ⅲ控制措施

(1)实验室要求

除同安全等级Ⅱ的实验室要求外，还要求：实验室应设立在隔离区内并有明显警示标志，进入操作间应通过专门的更衣室，室内设有沐浴设施，操作间门口还应装自动门和风淋；实验室内部的墙壁、地板、天花板应光洁、防水、防漏、防腐蚀；窗户密封；配有高温高压灭菌设施；操作间应装有负压循环净化设施和污水处理设备｡

(2)操作要求

除同安全等级Ⅱ的操作外，还要求：进入实验室必须由实验室负责人批准；进入实验室前必须在更衣室内换工作服、戴手套等保护用具；离开实验室前必须沐浴;离开实验室不准穿工作服，工作服必须经过高压灭菌后清洗；工作台用过后马上清洗消毒；转移材料用的器皿必须是双层、不破碎和密封的；使用过的器皿、所有实验室内的用具送离实验室前必须经过高压灭菌处理；用于基因操作的一切生物材料应由专人管理并贮存在特定的容器或设施内。

4．安全等级Ⅳ控制措施

除严格执行安全等级Ⅲ的控制措施外,对其试验条件和设施以及试验材料的处理应有更严格的要求｡安全控制措施应当经学校生物安全管理委员会审核同意后向国家转基因生物安全管理委员会报告,经批准后按其要求严格执行｡

第三十三条 中间试验、环境释放和生产性试验安全控制措施

所有试验必须由国家有关部门批准后方可实施。操作中还需注意：

1．安全等级Ⅰ的控制措施

采用一般的生物隔离方法,将试验控制在必需的范围内｡

2．安全等级Ⅱ的控制措施

（1）采取适当隔离措施控制人畜出入，设立网室、网罩等防止昆虫飞入。水生生物应当控制在人工水域内，堤坝加固加高，进出水口设置栅栏，防止水生生物逃逸。确保试验生物 10年内不致因灾害性天气而进入天然水域；

（2）对使用后的工具和有关设施进行消毒处理；

（3）采取一定的生物隔离措施，如将试验地选在转基因生物不会与有关生物杂交的地理区域；

（4）采取相应的物理、化学、生物学、环境和规模控制措施；

（5）试验结束后，收获部分之外的残留转基因生物应当集中销毁，对鱼塘、畜栏和土壤等应进行彻底消毒和处理，以防止转基因生物残留和存活。

3．安全等级Ⅲ的控制措施

（1）采取适当隔离措施，严禁无关人员、畜禽和车辆进入。根据不同试验目的配备网室、人工控制的工厂化养殖设施、专门的容器以及有关杀灭转基因生物的设备和药剂等；

（2）对工具和有关设施及时进行消毒处理｡防止转基因生物被带出试验区，利用除草剂、杀虫剂、杀菌剂、杀鼠剂消灭与试验无关的植物、昆虫、微生物及啮齿类动物等；

（3）采取最有效的生物隔离措施，防止有关生物与试验区内的转基因生物杂交、转导、转化、接合寄生或转主寄生；

（4）采用严格的环境控制措施，如利用环境(湿度、水分、温度、光照等)限制转基因生物及其产物在试验区外的生存和繁殖，或将试验区设置在沙漠、高寒等地区使转基因生物一旦逃逸扩散后无法生存；

（5）严格控制试验规模，必要时可随时将转基因生物销毁；

（6）试验结束后，收获部分之外的残留生物应当集中销毁，对鱼塘、畜栏和土壤等应当进行消毒和处理，以防止转基因生物残留和存活。

4．安全等级 IV 的控制措施

除严格执行安全等级Ⅲ的控制措施外，对其试验条件和设施以及试验材料的处理应有更严格的要求｡

第三十四条  从事基因工程工作的单位，应该经学校向国家有关部门办理实验许可手续，实验必须严格遵守国家政策法规，应当进行安全性评价，评估潜在危险，确定安全等级，制定安全操作程序(含应急措施和废弃物处理措施)｡

第三十五条  从事基因工程实验研究，应当对DNA 供体、载体、宿主及遗传工程体进行安全性评价。安全性评价重点是目的基因、载体、宿主和遗传工程体的致病性、致癌性、抗药性、转移性和生态环境效应，以及确定生物控制和物理控制等级。

第三十六条  从事基因工程中间试验或者工业化生产，应当根据所用遗传工程体的安全性评价，对培养、发酵、分离和纯化工艺过程的设备和设施的物理屏障进行安全性鉴定,确定中间试验或者工业化生产的安全等级。

第三十七条  从事遗传工程体释放，应当对遗传工程体安全性、释放目的、释放地区的生态环境、释放方式、监测方法和控制措施进行评价，确定释放工作的安全等级。

第三十八条  遗传工程产品的使用，应当经过生物学安全检验，进行安全性评价，确定遗传工程产品对公众健康和生态环境可能产生的影响。

第三十九条  遗传工程体应当贮存在特定设备内。贮放场所的物理控制应当与安全等级相适应。安全等级Ⅳ的遗传工程体贮放场所，应当指定专人管理。从事基因工程工作的单位应当编制遗传工程体的贮存目录清单，以备核查。

第四十条  转移或者运输的遗传工程体应当放置在与其安全等级相适应的容器内，严格遵守国家有关运输或者邮寄生物材料的规定。

第四十一条  有关转基因植物的构建、种植、繁殖应遵守《农业转基因生物安全管理条例》。

第四十二条 从事基因工程研究和实验工作的单位和个人必须认真做好安全监督记录。安全监督记录保存期不得少于十年，以备核查。

第五章   附  则

第四十三条  发生病原微生物或转基因生物意外扩散等生物安全事故，事故单位必须根据情况启动生物安全事故应急处理预案。

（1）当高致病性病原微生物菌(毒)种或者转基因生物样本在运输、储存中被盗、被抢、丢失、泄漏的，有关责任单位应该立即安排人员封锁事故现场，采取必要的控制措施，防止病原微生物或转基因生物继续扩散。

（2）同时向学校保卫处、党委办公室、校长办公室、实验室处和校医院等部门报告事故情况。学校根据事故情况，报当地公安、环保、卫生、农业等行政主管部门。

任何单位和个人发现高致病性病原微生物菌(毒)种或者样本的容器或者包装材料，应当及时向当地的卫生主管部门或农业主管部门报告。

（3）对周围已经污染或可能污染的环境进行封闭、隔离，组织专业人员对相关场所、设施、物品、废弃物等进行消毒，核实在相应时间段内进出实验室人员及密切接触者人员的名单，配合有关部门做好感染者救治及现场调查和处置工作。

（4）在卫生行政部门的统一组织、指导下，对确诊感染及疑似感染人员进行隔离、医学观察、治疗，对在相应潜伏期时间段内进出实验室人员及密切接触感染者的人员进行医学观察。

（5）配合有关单位对扩散区进行追踪监测，直至不存在危险；

（6）事故责任单位配合职能部门进行事故调查，详细记录事故的发生经过和处理情况，写出报告报学校主管部门存档备案。

第四十四条  责任追究

1. 对违反规定或造成生物安全事故的单位或责任人，将视情节轻重，给予通报批评、经济赔偿、行政处分等处罚；构成犯罪情节的，将提请司法机关追究其刑事责任。

2. 有下列情况之一的，视情节轻重分别给予警告、责令停止工作等处理：

（1）使用不符合规定的装置、仪器、试验室等设施的；

（2）违反生物安全、基因工程工作安全、动物实验操作规则的；

（3）违反本办法其它规定的。

3. 造成下列情况之一的，责任单位必须立即停止损害行为，并负责治理污染、赔偿有关损失：

（1）严重污染环境的；

（2）损害或者影响公众健康的；

（3）严重破坏生态资源、影响生态平衡的｡

第四十五条  本办法自发文之日起施行，由校实验室处负责解释。

浙江大学实验动物突发事件应急预案

（征求意见稿）

第一章 总则

第一条  编制目的。为贯彻落实“以人为本、预防为主”的方针，有效预防、及时控制和消除实验动物生物安全事故的危害，指导和规范生物安全工作，及时妥善处置实验动物突发事件，保障工作人员健康和安全。

第二条  编制依据。《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国动物防疫法》、《GB 14922.1-2001 实验动物 寄生虫学等级及监测》、《GB 14922.2-2001 实验动物微生物学等级及监测》、《GB 14925-2001 实验动物环境及设施》、《病原微生物实验室生物安全管理条例》、《国家突发公共事件总体应急预案》、《浙江省实验动物管理实施办法》、《浙江大学实验动物管理办法》（浙大发设〔2009〕1号）和《浙江大学突发公共事件应急预案》（浙大党委发[2006]19号）等法律法规及学校规章制度。

第二章 应急机构与职责

第三条  领导机构。浙江大学实验室技术安全工作委员会是负责全校实验动物突发事件应急处理工作的领导机构。浙江大学实验室技术安全工作委员会办公室设在实验室与设备管理处（以下简称“实验室处”），协助开展应急处理工作。

第四条  职责分工。一旦发生实验动物突发事件，学校立即成立实验动物突发事件应急处理指挥中心，相关成员部门组成和职责如下：

指挥中心总指挥：校实验室技术安全工作委员会主任

副总指挥：党办校办主任、实验室处处长

事务协调责任部门：党委办公室、校长办公室、实验室处

安全保卫责任部门：保卫处、事发单位

物资保障责任部门：实验室处、后勤处、计财处、采购中心

抢救责任部门：校医院、实验动物中心

技术保障责任部门：实验动物中心、动物科学学院、校医院、实验室处

第三章  应急工作原则与准备

第五条  应急工作原则

1. 以人为本

凡出现有可能影响人员身体健康、甚至引起人员残疾和死亡的实验动物突发事件之前，应及时采取人员避险措施；突发实验动物事件发生后，应在避免扩大的前提下，优先开展抢救人员的应急处置行动，同时关注救援人员的自身安全防护。

2. 预防为主

建立实验动物突发事件的预警和风险防范体系，强化监控和监督管理，及时消除隐患。

3. 分级负责

在学校实验室技术安全工作委员会的统一领导下，实行分级管理，各相关单位分别制定和启动应急预案，同级各部门之间分工负责，相互协作。

4. 平战结合

各单位充分利用现有资源，建立相应的实验动物突发事件应急组织指挥体系，做好人力、物力和技术准备，健全平时充分准备与应急有条不紊紧密结合的应急工作机制。

第六条  应急的装备、资金、物资准备

根据工作需要，校实验室技术安全工作委员会下属的校生物安全管理工作小组提出应急处理装备和物资的专项计划上报学校，落实经费后由相关部门负责配置到位，用于实验动物安全事故的应急准备与处理。

1. 应急设施：防护、洗消、排污和抢险救援器材物资，救治设备和应急药品、疫苗，采样、取证、检验、鉴定和监测设备。

2. 装备物资：手套、防护装、实验用鞋、口罩、帽子、面罩等个体防护用品，生物安全柜、高压蒸汽灭菌锅、一次性接种环、螺口瓶、样本及废弃物运送容器、运输工具等安全设备。

第四章  实验动物突发事件分级

根据发生事故的实验室地点、病型、事故动物例数、流行范围和趋势及危害程度，将实验动物生物安全事故划分为特别重大（Ⅰ级）、重大（Ⅱ级）和一般（Ⅲ级）三级。

第七条  有下列情形之一的，为特别重大实验动物生物安全事故（Ⅰ级）：

1. 实验室动物发生人兽共患传染病（一类传染病），并有扩散趋势；

2. 相关的实验技术人员或工作人员受到感染并被确诊；

3. 发生患有人兽共患传染病或疑似患病动物丢失事件。

第八条  有下列情形之一的，为重大实验动物生物安全事故（Ⅱ级）：

1. 实验室动物发生人兽共患传染病（二类、三类传染病），并有扩散趋势，相关的实验技术人员或工作人员受到感染并被确诊；

2. 在1个实验室内发生1例以上动物烈性传染病；

3. 发生患有动物烈性传染病或疑似患病动物丢失事件。

第九条  有下列情形之一的，为一般实验动物生物安全事故 （Ⅲ级）：

1. 实验室动物发生人兽共患传染病（四类传染病），相关的实验技术人员或工作人员受到感染并被确诊；

2. 在1个实验室内发生一般动物传染病；

3. 发生患有一般动物传染病或疑似患病动物丢失事件。

第五章  实验动物突发事件应急响应措施

第十条  事件报告程序

事发单位在积极组织现场应急工作的同时，应立即报本单位分管领导、保卫处和实验室处。由实验室处报校实验室技术安全工作委员会和党委办公室。保卫处须立即安排人员封锁事故现场、了解情况，相关职能部门人员应立即赶赴现场。

对于Ⅰ级、Ⅱ级突发事件，在确认后2小时内，由党委办公室向教育部、省政府、省疾病预防与控制中心及畜牧兽医局等相关部门报送信息。报告内容包括：事故发生的时间、地点、发病的动物种类和品种、动物来源、临床症状、发病数量、死亡数量、人员感染情况、已采取的控制措施、报告的部门和个人、联系方式等。

突发事件的防控进展情况须每天一报，直至解控。

第十一条  应急处理

发生实验动物生物安全事故，实验室处在接到报告后牵头召开实验动物突发事件应急现场会议，核实相关情况，然后立即上报校实验室技术安全工作委员会。学校据此成立实验动物突发事件应急指挥中心，启动应急响应，召开专题会议，讨论、协调、布置相关工作；需要时召集相关专家进行突发事件的原因、现状、事故分级和趋势分析，并研究提出应急措施。

1. 对于发生重大实验动物生物安全事故（Ⅱ级）和特别重大实验动物生物安全事故（Ⅰ级），由校实验动物突发事件应急处理指挥中心组织、协调，快速调集突发实验动物事件应急救援行动所需的技术力量、物资器材、装备设施，确保应急处置行动有序进行。并实行24小时值班，确保指挥通信畅通，在卫生行政部门的统一组织、指导下，对确诊感染及疑似感染人员进行隔离、医学观察、治疗，对在相应潜伏期时间段内进出实验室及密切接触感染者的人员进行医学观察。

发生人兽共患传染病、动物传染病事件，事故发生单位应立即关闭发生突发事件的实验室，对周围已经污染或可能污染的环境进行封闭、隔离，组织专业人员对相关场所、设施、物品、废弃物等进行消毒，核实在相应潜伏期时间段内进出实验室人员及密切接触感染者人员的名单，配合有关部门做好感染者救治及现场调查和处置工作，提供实验室布局、设施、设备、实验人员等情况。

2. 对于发生一般实验动物生物安全事故（Ⅲ级），由校实验动物突发事件应急处理指挥中心副总指挥负责组织、实施应急处理工作。

如发生患病或疑似患病动物丢失事件，事发单位应采取临时应急措施，保护好现场。学校各有关单位要认真配合公安、卫生行政等部门进行调查、控制扩散等工作。

3. 处置动物

(1） 对Ⅰ级突发事件涉及的实验动物进行全面捕杀。

(2） 对Ⅱ、Ⅲ级突发事件涉及的实验动物进行检测，并根据检测情况，酌情处理。

4. 实验动物突发事件控制区域的应急救援人员，必须配备相应的防护装备，采取安全防护措施，要严格控制人员出入突发事件控制区域。

第六章  事故善后、调查、报告、处理程序

第十二条  组织专家查清实验动物感染的原因；对周围一定范围内的动物和环境进行监控，直至解除封锁。被隔离治疗、观察的人员，经卫生部门确认无碍并不具有传染性后，方可解控。

根据事故的处置情况，在经省卫生厅、省畜牧兽医局和科技厅等相关部门确认许可的情况下，由校实验室技术安全工作委员会宣布应急状态的终止。

第十三条  对患病或疑似患病实验动物丢失、被盗事件，由保卫处报公安机关依法立案侦查，由应急指挥中心报省卫生厅和畜牧兽医局。

第十四条  对发生病原污染、扩散的事件，由应急指挥中心报省卫生厅和畜牧兽医部门立案调查。

第十五条  应急状态终止后，由实验室处、保卫处负责事故调查，学校相关单位积极配合，撰写调查报告。

第十六条  对于负有相关责任的部门和人员，将视情节轻重，给予通报批评、经济赔偿、行政处分等处理；构成犯罪的，移交司法机关追究其刑事责任。

7 应急处理联系电话

保卫处：88206110

实验室处计量与安全办：87951995

实验动物中心：88208069（紫金港）

校医院：87951433

公安部门：110

浙江省卫生厅应急办： 87709087

浙江省疾病预防与控制中心应急值班室： 87046386（日），87046236（夜），

浙江省畜牧兽医局动物疫病防治处 86092463