实验室安全检查主要内容

| 序 | 分 类 | 重点检查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 制度建设 | 规章制度、操作规程等是否齐全、上墙？ 实验室安全责任制是否健全？ 是否有应急预案（化学、生物、辐射）？ 实验室门口是否有责任人挂牌？ |
| 2 | 安全责任体系 | 是否建立了学院（系）、研究所（实验室）的两级责任体系？ |
| 3 | 安全检查台账 | 实验室建立安全检查台账、记录问题及整改完成情况 |
| 4 | 卫生环境 | 卫生状况； 是否有该废弃处理的物品没有及时清理现象（如纸板箱、废电脑、破仪器、破家具等）； 实验室内有停放电动车、自行车等现象？ 实验室内是否有烧煮食物、用餐现象？ 实验室内是否有堆放私人物品现象？ 是否有在实验室睡觉过夜现象？ |
| 5 | 消防安全 | 消防器材配置是否合理； 消防通道是否通畅； 是否有堵塞消防通道和在公共通道中堆放仪器、物品等现象； 化学实验室是否存在未经批准使用明火电炉现象？ |
| 6 | 电气安全 | 是否有电路容量不适用高功率的设备现象？ 是否有乱拉乱接电线、使用花线、使用木质配电板现象？ 是否有电线老化现象？ 是否有多个大功率仪器使用一个接线板的现象？ 是否存在仪器使用完后，未及时关闭电源的现象？ 是否存在接线板直接放在地面的现象？ |
| 7 | 烘箱、电阻炉 | 是否超期服役、故障情况； 烘箱、干燥箱等附近是否有气体钢瓶、易燃易爆化学品等? 是否有影响烘箱、干燥箱等散热的现象（如在其周围堆放杂物）? 是否存在使用干燥箱进行烘烤时，无人值守现象？ |
| 8 | 防盗安全 | 门窗是否安全? 是否存在门开着但无人值守的现象? 剧毒品、病原微生物、放射源等存放点是否有防盗和监控设施？ |
| 9 | 化学试剂 | 存放地点是否安全? 酸缸与碱缸的安全（是否有标识？放置位置合理安全？加盖？）； 是否存在大桶试剂堆放？ 是否存在大量化学药品、有机溶剂混放？ 是否存在标签不明的化学试剂？ 是否存在试剂瓶盖打开放置的现象？ |
| 10 | 剧毒品 | 是否执行“五双”管理制度（双人收发、双人使用、双人运输、双人双锁保管） |
| 11 | 三废排放 | 是否配备了实验废弃物分类容器？ 是否存在实验废弃物和生活垃圾混放的现象？ 是否发现向下水道倾倒废旧化学试剂等的现象？ 是否存在在实验室门外堆放实验室废弃物的现象？ 是否存在随意排放有毒有害气体？是否有气体吸收装置？ |
| 12 | 冰箱安全 | 贮存化学试剂的机械有霜冰箱是否防爆改造？ 机械无霜冰箱不得贮存化学试剂（必须停止使用）； 是否有过期没有报废的冰箱； 新购机械冰箱是否贮存化学试剂； 是否存在影响冰箱散热的现象（如在冰箱周围堆放杂物现象）？ 是否存在在冰箱放置食品的现象？ |
| 13 | 气体钢瓶 | 是否存放残余废气钢瓶？ 是否存在气体钢瓶未固定的现象？ 是否存在危险气体钢瓶混放（主要指可燃性气体与氧气等助燃气体混放）的现象？ 是否存在危险气体钢瓶存放点通风不够的现象？ 是否存在大量气体钢瓶堆放的现象？ 是否存在忘关安全阀现象？ 是否有相应的气体标识？ 存放在独立气体钢瓶室的钢瓶连接时是否规范？ 是否对气体连接管路进行检漏？ 独立的气体钢瓶室是否有专人管理？ |
| 14 | 生物安全 | 是否有相应操作规程?是否按规定实验? 是否将实验废弃物进行分类处置； 有害微生物实验室是否安全（包括采购、保存、实验、废弃物处置等方面） 有毒有害生物实验废弃物是否经高温高压灭菌？ |
| 15 | 放射性安全 | 是否有操作规程? 储存地点和内容是否安全，符合相关规定? 操作人员是否有上岗证? 在从事放射性实验场所是否有安全警示标识？及安全警戒线? 从事放射性工作的人员是否佩带个人剂量计？ 放射性废弃物是否有专门的存放容器和处置方案？ |
| 16 | 水 | 下水道畅通，是否存在下水道堵塞现象？ 化学冷却冷凝系统的橡胶管是否老化或连接不够牢固？ 是否存在自来水开着，无人值守现象？ 是否存在水龙头、水管、皮管老化破损现象？ |
| 17 | 机械安全 | 操作规程、设备是否正常? 特殊设备的安全警示标识？ |

注：请各单位结合各自的实际情况，认真检查其他的安全情况。