高分子系通风柜安全专项检查表

实验室（房间号）：            填表日期：           安全负责人（教师签字）：

| 序 号 | 检 查 项 目 |  | 自查结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符 合 | 问题说明 （整改完成期限等） |
| 1 | 通风柜风机运行正常 |  |  |  |
| 2 | 通风柜内照明灯正常 |  |  |  |
| 3 | 通风柜不使用时，通风柜台面不寄存过度实验器材或化学物质，不存在临时堆放 |  |  |  |
| 4 | 实验室操作人员知道 | 通风柜的操作区域要坚持疏通，通风柜四周不能堆放物品 |  |  |
|  |  | 做实验前，预先打开风机 |  |  |
|  |  | 假如通风柜启动有毛病或听见风机声响不对，必需中止操作，请专业维修人员维修 |  |  |
|  |  | 通风柜内不能放置接线板 |  |  |
|  |  | 实验进程中，必须将防护玻璃门拉下，视窗离试验台台面的最佳高度为100-150mm |  |  |
|  |  | 做实验时不能将头伸进通风柜内操作或查看 |  |  |

备注: 1、符合情况的请在符合栏里打“√”；

2、不符合情况的请在符合栏里打“×”并填写什么时候完成对实验室内操作人员的通风柜安全使用培训教育；

3、自查截止期限2011年11月21日；