玉泉校区检查情况

一、实验室内务管理不当

1、实验室内卫生脏乱

[image: image1.jpg]


 [image: image2.jpg]



教十5011室
2、实验室内停放自行车、电动车等与实验无关的物品

[image: image3.jpg]


 [image: image4.jpg]



热力学楼114室                      表化楼102室

[image: image5.jpg]



           表化楼103室

3、实验室门开着，无人：教八831室、高分子楼303室
二、化学试剂管理不到位

1、实验用饮料瓶未标识

[image: image6.jpg]


 [image: image7.jpg]e H’..L.l..u-r'y -





热力学楼109室                         热力学楼105室
[image: image8.jpg]


 [image: image9.jpg]



         热力学楼207室                     联合反应工程楼206室

[image: image10.jpg]


 [image: image11.jpg]



教四210室

2、试剂未标识
[image: image12.jpg]


 [image: image13.jpg]



热力学楼205室                        教八827室
[image: image14.jpg]i




 [image: image15.jpg]



    教八831室（储藏室大桶试剂）              教八833室（碱缸）
[image: image16.jpg]



      高分子楼108室

三、烘箱、冰箱等加热产热设备管理不到位

1、烘箱、冰箱、电源控制柜等设备上面放泡沫箱、纸箱、塑料布等易燃物品
[image: image17.jpg]


 [image: image18.jpg]



教八629室

[image: image19.jpg]


 [image: image20.jpg]



           教八大楼806室                  教八731室（为防楼上漏水）
[image: image21.jpg]



        高分子楼601室

2、电吹风、电热枪等加热设备用毕，电源插头未拔除

[image: image22.jpg]


 [image: image23.jpg]



教八729室                          教八631室

[image: image24.jpg]


 [image: image25.jpg]



教八416室                         教八306室
[image: image26.jpg]


 [image: image27.jpg]



教八305室                                 教八229室
[image: image28.jpg]


 [image: image29.jpg]



            教八421室                        高分子楼601室
[image: image30.jpg]



          热力学楼101室

四、气体钢瓶管理不规范

1、钢瓶未固定
[image: image31.jpg]


 [image: image32.jpg]



          表化楼102室                          教四324室
[image: image33.jpg]


 [image: image34.jpg]



        教十二252室                        燃烧实验室221室
2、气瓶室无人，门未锁
[image: image35.jpg]



     教十大楼6~7楼气体钢瓶室
3、氢气瓶、氧气瓶同处一室，距离过近
[image: image36.jpg]


 
             教八405室    
五、其他

1、实验室门上的观察窗被封

[image: image37.jpg]


[image: image38.jpg]


[image: image39.jpg]


[image: image40.jpg]



教八804、805、809、816室
2、实验室内仪器、杂物堵门、且存在违规使用油订的现象
[image: image41.jpg]



         教八401室

PAGE  
7

