西溪校区检查情况

一、气体钢瓶管理不到位

1、钢瓶未固定

西七409

2、钢瓶放置位置不合适，影响消防通道

西七427

二、用电问题

1、高压用电设备，放置在室中间，无任何隔离措施（如隔离栅等）

教学主楼121