华家池校区检查情况

一、烘箱等加热设备使用不当

1、烘箱上面放置塑料盒等易燃物品

核农所214室边上间

二、其他

1、实验室房顶漏水，水从日光灯管边上漏下，地面积水

种子楼303室